## 1- TRILHAS DE CONHECIMENTO
TRILHAS DO PGS E SEUS MÓDULOS
TRILHA 1 SEGURANÇA | TRILHA SEGURANÇA (16H)
MINISTRADA POR ENG. E TST AUTORIZADO PELA GERÊNCIA DE SEGURANÇA
TRILHA 2 LIGAÇÃO NOVA (STC) | LIGAÇÃO NOVA (16H)
Módulo 1 - Revisão de Segurança LM (8h)
Módulo 7 - Ligação Nova (8h)
TRILHA 3 CORTE / RELIGAÇÃO (STC) | CORTE/RELIGAÇÃO (16H)
Módulo 1 - Revisão de Segurança LM (8h)
Módulo 8 - Religações, Cortes e Vistorias (8h)
TRILHA 4 PLANTÃO / EMERGÊNCIA (STC) | TRILHA PLANTÃO/EMERGÊNCIA (80h)
Módulo 1 - Revisão de Segurança LM (8h)
Módulo 2 - Equipamentos Especiais para uso em situações restritas (4h)
Módulo 3 - Poda MT/BT (8h)
Módulo 5 - Desligamentos MT/BT (4h)
Módulo 7 - Ligação Nova (8h)
Módulo 8 - Religações, Cortes e Vistorias (8h)
Módulo 14 - Substituições, Instalações de Miscelâneas Técnicas em MT/BT (8h)
Módulo 15 - Operações em Religadores/Reguladores (4h)
Módulo 16 - Manutenção de rede desenergizada MT/BT - até seção 6.4.14 (12h)
Módulo 17 - Operações de Chaves MT (8h)
Módulo 19 - Ocorrências em Redes de BT/MT (8h)
TRILHA 5 LINHA MORTA (MANUTEÇÃO / OBRAS) | LINHA MORTA (80h)
Módulo 1 - Revisão de Segurança LM (8h)
Módulo 2 - Equipamentos Especiais para uso em situações restritas (4h)
Módulo 3 - Poda MT/BT (8h)
Módulo 5 - Desligamentos MT/BT (4h)
Módulo 14 - Substituições, Instalações de Miscelâneas Técnicas em MT/BT (8h)
Módulo 15 - Operações em Religadores/Reguladores (4h)
Módulo 16 - Manutenção de rede desenergizada MT/BT (28h)
Módulo 17 - Operações de Chaves MT (8h)
Módulo 19 - Ocorrências em Redes de BT/MT (8H)
TRILHA 6 LINHA VIVA (MANUTENÇÃO / OBRAS) | LINHA VIVA (80h)
Módulo 1.1 - Revisão de Segurança LV (8h)
Módulo 3 - Poda MT/BT (8h)
Módulo 18 - Linha Viva MT (60h)
TRILHA 7 PODA e FAIXA (BT/MT/AT) e SUBESTAÇÕES (MANUTENÇÃO) | PODA e FAIXA (BT/MT/AT) e SUBESTAÇÕES (24h)
Módulo 1 - Revisão de Segurança LM (8h)
Módulo 3 - Poda MT/BT (8h)
Módulo 4 - Poda e Faixa MT/AT e SE (8h)
TRILHA 8 OBRAS - CONSTRUÇÃO DE REDE (MANUTENÇÃO / OBRAS) | OBRAS - CONSTRUÇÃO DE REDE (80H)
Módulo 1 - Revisão de Segurança LM (8h)
Módulo 2 - Equipamentos Especiais para uso em situações restritas (4h)
Módulo 3 - Poda MT/BT (8h)
Módulo 5 - Desligamentos MT/BT (4h)
Módulo 7 - Ligação Nova (8h)
Módulo 13- Construção de Redes (48h)
TRILHA 9 LEITURA (GARANTIA DA RECEITA) | LEITURA (8h)
Módulo 10 - Leitura de UC (8h)
TRILHA 10 GRUPO A (STC) | GRUPO A (24h)
Módulo 1 - Revisão de Segurança LM (8h)
Módulo 11 - Análises do Grupo A (16h)
TRILHA 11 PERDAS E RECUPERAÇÃO GRUPO B (STC) | RECUPERAÇÃO DE ENERGIA - GRUPO B (24h)
Módulo 1 - Revisão de Segurança LM (8h)
Módulo 9 - Recuperação de Energia (16h)
TRILHA 12 OBRAS SMC (MANUTENÇÃO / OBRAS) | OBRAS SMC (48H)
Módulo 1 - Revisão de Segurança LM (8h)
Módulo 2 - Equipamentos Especiais para uso em situações restritas (4h)
Módulo 5 - Desligamentos MT/BT (4h)
Módulo 12 - Obras e SMC 20h)
Módulo 15 - Operações em Religadores/Reguladores (4h)
Módulo 17 - Operações de Chaves MT (8h)
TRILHA 13 EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS (32H)
Módulo 1 - Revisão de Segurança LM (8h)
Módulo 5 - Desligamentos MT/BT (4h)
Módulo 15 - Operações em Religadores/Reguladores (4h)
Módulo 17 - Operações de Chaves MT (8h)
Módulo 19 - Ocorrências em Redes de BT/MT (8h)
TRILHA 14 QUALIDADE | QUALIDADE DE ENERGIA (24h)
Módulo 1 - Revisão de Segurança LM (8h)
Módulo 20 - Qualidade da Energia no Fornecimento (16h)
TRILHA 15 TAT | MANUTENÇÃO TAT (70h)
Módulo 1 - Revisão de Segurança LM (8h)
Módulo 2 - Equipamentos Especiais para uso em situações restritas (4h)
Módulo 3 - Poda MT/BT (8h)
Módulo 5 - Desligamentos MT/BT (4h)
Módulo 14 - Substituições, Instalações de Miscelâneas Técnicas em MT/BT (8h)
Módulo 16 - Manutenção de rede desenergizada MT/BT (28h)
Módulo 17 - Operações de Chaves MT (8h)
Note on B80: EQUATORIAL: Apenas o Teste em Vazio em Trafo

## 2- MÓDULOS e seus POPs
MÓDULOS, CARGAS HORÁRIAS E SEUS RESPECTIVOS POPs
REVISÃO DA SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE | Módulo 1 - Revisão Segurança LM (8h)
| POP.00110.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança
| POP.00111.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD
| POP.00112.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico
| POP.00115.EQTL | Inspeção em Equipamento de Proteção Individual e Coletiva
| POP.00168.EQTL | Comunicação com o COI
| POP.00284.EQTL | Execução de Serviço Emergencial Sob Condições Climáticas (Chuva sem Descarga Atmosférica)
| POP.00454.EQTL | Utilização de cesto áereo
Módulo 1.1 - Revisão Segurança LV (8h)
| POP.00110.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança
| POP.00454.EQTL | Utilização de cesto áereo
| POP.00112.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico
| POP.00115.EQTL | Inspeção em Equipamento de Proteção Individual e Coletiva
| POP.00168.EQTL | Comunicação com o COI
| POP.00284.EQTL | Execução de Serviço Emergencial Sob Condições Climáticas (Chuva sem Descarga Atmosférica)
Módulo 2 - Equipamentos Especiais para uso em situações restritas (4h)
| POP.00465.EQTL | Utilização de esporas
| POP.00832.EQTL | Utilização de Escada Giratória
| POP.00491.EQTL | Utilização de equipamento de guindar
| POP.00745.EQTL | Utilização de tripé para escada
MANEJO DE VEGETAÇÕES | Módulo 3 - Poda MT/BT (8h)
| POP.00516.EQTL | Supressão de vegetação, corte e poda de Árvores
| POP.00900.EQTL | Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado
| POP.00466.EQTL | Utilizar Motopoda, motosserra, motorroçadora e ferramentas
Módulo 4 - Poda e Faixa (MT/AT) e SE (8 h)
| POP.00899.EQTL | Realizar Limpeza de Faixa Mecanizada e Semimecanizada
| POP.00511.EQTL | Executar Capina Manual e/ou Química em Subestações
DESLIGAMENTOS DE REDE | Módulo 5 - Desligamentos MT/BT (4h)
| POP.00202.EQTL | Realizar Desligamento emergencial em RD
| POP.01077.EQTL | Realizar Solicitação de Intervenção Programada com Desligamento
Módulo 6 - Desligamentos AT
| POP.00184.EQTL | Realizar Desligamento Emergencial em SE
| POP.00183.EQTL | Realizar Desligamento Emergencial em LT
ATIVIDADES COMERCIAIS | Módulo 7 - Ligação Nova (8h)
| POP.00331.EQTL | Vistoriar e ligar clientes microgeradores
| POP.00334.EQTL | Executar Baixa em Nota de Serviço de Microgeração
| POP.00302.EQTL | Financiamento de Padrão
| POP.00291.EQTL | Realizar vistoria, ligação e/ou troca de padrão de clientes do Grupo B
| POP.00292.EQTL | Vistoriar e Ligar Multiplas Unidades Consumidoras
| POP.00298.EQTL | Realizar vistoria de Ligação Provisória
Módulo 8 - Religações, Cortes e Vistorias (8h)
| POP.00291.EQTL | Realizar vistoria, ligação e/ou troca de padrão de clientes do Grupo B
| POP.00245.EQTL | Execução do Corte em Unidade Consumidora do Grupo B
| POP.01203.EQTL | Religação de Unidade Consumidora
| POP.00228.EQTL | Corte Simbólico
| POP.00233.EQTL | Suspender Fornecimento de Poder Público/Clientes Especiais
| POP.00226.EQTL | Corte no Disjuntor (Gavião)
| POP.00335.EQTL | Execução de desligamento a pedido do cliente do grupo B
INSPEÇÕES E ANÁLISES DE UNIDADES CONSUMIDORAS | Módulo 9 - Grupo B - Recuperação de Energia (16h)
| POP.00287.EQTL | Troca e Instalação de Medição Modalidade Amostral e Permanente
| POP.00296.EQTL | Inspeção em Unidades do Grupo A e B Indireto
| POP.00293.EQTL | Inspecionar UC Grupo B
| POP.00298.EQTL | Realizar Vistoria e Conexão de Ligação Provisória do Grupo B
| POP.01063.EQTL | Substituição de Medidores em Medição Direta
| POP.01202.EQTL | Serviços para composição de SMC
| POP.00227.EQTL | Realizar Cobrança de Consumo não Registrado
INSPEÇÕES E ANÁLISES DE UNIDADES CONSUMIDORAS | Módulo 10 - Leitura de UC (8h)
| POP.00258.EQTL | Realizar leituras e entrega de contas do GB
| POP.00321.EQTL | Realizar leituras de clientes do GA
| POP.00228.EQTL | Corte Simbólico
| POP.00675.EQTL | Execução de Leitura
Módulo 11 - Grupo A - Inspeções, Suspensões, Vistorias de Minigeração Obras e Conexões (16h)
| POP.00401.EQTL | Análise de Conexão de Minigeração
| POP.00323.EQTL | Vistoria e Comissionamento de Minigeração Distribuída
| POP.00322.EQTL | Executar Baixa em Nota de Serviço de Minigeração
| POP.00369.EQTL | Inspecionar as obras particulares
| POP.00297.EQTL | Instalação do sistema de medição e cadastro comercial
| POP.00317.EQTL | Controlar e distribuir lacres de segurança
| POP.00292.EQTL | Vistoriar e Ligar Multiplas Unidades Consumidoras
| POP.00327.EQTL | Vistoria e Comissionamento de Clientes para Migração ao Ambiente de Contratação Livre
| POP.00233.EQTL | Suspender Fornecimento Poder Público/Clientes Especiais
CONSTRUÇÃO DE REDES DE MÉDIA TENSÃO | Módulo 12 - Obras e SMC (20h)
| POP.01202.EQTL | Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)
| POP.00311.EQTL | Comissionamento de obra do SMC
| POP.00300.EQTL | Certificação do SMC Instalado
Módulo 13- Construção de Redes (48h)
| POP.01067.EQTL | Construção de Redes Aéreas de Média e Baixa Tensão
OPERAÇÕES DE REDE DE MÉDIA TENSÃO | Módulo 14 - Substituições, Instalações e Miscelâneas Técnicas em MT/BT (8h)
| POP.01213.EQTL | Serviços de Manutenção em Redes de Distribuição desenergizadas - BT 220/380V
| POP.00808.EQTL | Instalação de Poste Telescópico em liga de Alumínio (Fabricante Leal Equipamentos de Proteção)
Módulo 15 - Operações em Religadores/Reguladores (4h)
| POP.00559.EQTL | Abrir/Fechar Religador no SDMT
| POP.00560.EQTL | Bloquear religamento em religador no SDMT
| POP.00561.EQTL | Realizar bypass em religador no SDMT
| POP.00563.EQTL | Realizar bypass em regulador de tensão no SDMT
Módulo 16 - Manutenção de rede desenergizada MT/BT (28h)
| POP.00918.EQTL | Serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas nas classes de tensão 13,8 a 34,5 kV
Módulo 17 - Operações de Chaves MT (8h)
| POP.00890.EQTL | Operação de Chaves Seccionadoras em Redes de Média Tensão
Módulo 18 - Linha Viva MT (60h)
| POP.01139.EQTL | Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas
| POP.00495.EQTL | Poda em Manutenção de Rede Energizada até 34,5 kV
Módulo 19 - Ocorrências em Redes MT/BT (8h)
| POP.00962.EQTL | Ocorrências em Redes de Baixa e Média Tensão
QUALIDADE | Módulo 20 - Qualidade da Energia no Fornecimento (16h)
| POP.00287.EQTL | Troca e Instalação de Medição Modalidade Amostral e Permanente
FISCALIZAÇÕES E INSPEÇÕES PELO MAN | Módulo 21 - Fiscalização e Inspeção de Serviços
| POP.00508.EQTL | Realizar Inspeções Visuais em Rede áerea e Rede Subterrânea pelo MAN
| POP.00493.EQTL | Fiscalizar Serviços Executados
| POP.00507.EQTL | Realizar a correção dos Defeitos Inspecionados com as Equipes Terceiras pelo MAN
MANUTENÇÃO EM REDE SUBTERRÂNEA | Módulo 22 - Manutenção de Redes Subterrâneas
| POP.00748.EQTL | Critérios para Manutenção de Equipamentos e Instalações da Rede de Distribuição Subterrânea até 34,5 kV
| POP.00754.EQTL | Manutenção Preventiva e Corretiva em Protetores de rede (Network) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
| POP.00755.EQTL | Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
| POP.00756.EQTL | Instalação de Monitoramento de Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
| POP.00757.EQTL | Utilização de Caixa de Teste (network protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
| POP.00758.EQTL | Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras (TR, Bomba, Exaustor, Quadro Comando) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
| POP.00759.EQTL | Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
| POP.00760.EQTL | Confecção de Terminais Desconectáveis de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
| POP.00761.EQTL | Confecção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
| POP.00762.EQTL | Confecção de Terminal Externo em Cabo de Baixa Tensão ( terminal em fachada) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
| POP.00763.EQTL | Confecção de Emendas e Terminais em Cabos de BT – Cabo Armado em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
| POP.00764.EQTL | Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
| POP.00765.EQTL | Implantação do Sistema de Drenagem em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
| POP.00766.EQTL | Instalação e Fixação de suportes de cabos a acessórios em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
| POP.00767.EQTL | Inspeção em Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
| POP.00768.EQTL | Inspeção em Caixas de Ligação (CL) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
| POP.00769.EQTL | Inspeção em Câmaras em Sala (CS) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
| POP.00770.EQTL | Inspeção em Caixas de Derivação (CDs) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
| POP.00771.EQTL | Conexão de novos clientes de baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
| POP.00772.EQTL | Inspeção Termográfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
| POP.00773.EQTL | Realizar medição de corrente instantânea e gráfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
| POP.00774.EQTL | Inspeção em chaves seccionadoras isoladas a Gás SF6 em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
| POP.00775.EQTL | Inspeção em transformadores pad-mounted em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
| POP.00776.EQTL | Realizar coleta para análise de óleo isolante de equipamentos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
| POP.00777.EQTL | Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
| POP.00778.EQTL | Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
| POP.00779.EQTL | Abertura e Manutenção Chave Primária Isolada a Óleo em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
| POP.01217.EQTL | Operações de chaves seccionadoras em redes de distribuição subterrânea
| POP.00783.EQTL | Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
| POP.00784.EQTL | Limpeza e Lavagem de Camaras transformadoras e Caixas de Ligação em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
| POP.00785.EQTL | Confecção de Terminações em Cabos de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
| POP.00786.EQTL | Confecção de emenda unipolar em cabos de baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
| POP.00787.EQTL | Abertura e Fechamento de Valas no Passeio Inferior ou Igual a 1,25 metros em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV
MANUTENÇÃO AT | Módulo 20 - LINHA VIVA LT (__H)
| POP.00287.EQTL | Troca e Instalação de Medição Modalidade Amostral e Permanente

## 3- TRILHAS Resumo
#VALUE! | MÓDULOS, CARGAS HORÁRIAS E SEUS RESPECTIVOS POPs | PGS PROGRAMA DE GESTÃO E SEGURANÇA MÓDULOS, CARGAS HORÁRIAS E SEUS RESPECTIVOS POPs
ÁREA DE ATUAÇÃO | ÁREA DE ATUAÇÃO | MÓDULO | Nº POP | DESCRIÇÃO DO POP
TRILHA 2 - LIGAÇÃO NOVA (STC) | SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE | Módulo 1 - Revisão Segurança LM (8h) | POP.00110.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00111.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00112.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00115.EQTL | Inspeção em Equipamento de Proteção Individual e Coletiva
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00168.EQTL | Comunicação com o COI
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00284.EQTL | Execução de Serviço Emergencial Sob Condições Climáticas (Chuva sem Descarga Atmosférica)
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00454.EQTL | Utilização de cesto áereo
| ATIVIDADES COMERCIAIS | Módulo 7 - Ligação Nova (8h) | POP.00291.EQTL | Realizar vistoria, ligação e/ou troca de padrão de clientes do Grupo B
| ATIVIDADES COMERCIAIS |  | POP.00292.EQTL | Vistoriar e Ligar Multiplas Unidades Consumidoras
| ATIVIDADES COMERCIAIS |  | POP.00298.EQTL | Realizar vistoria de Ligação Provisória
| ATIVIDADES COMERCIAIS |  | POP.00302.EQTL | Financiamento de Padrão
| ATIVIDADES COMERCIAIS |  | POP.00331.EQTL | Vistoriar e ligar clientes microgeradores
| ATIVIDADES COMERCIAIS |  | POP.00334.EQTL | Executar Baixa em Nota de Serviço de Microgeração
TRILHA 3 - CORTE / RELIGAÇÃO (STC) | SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE | Módulo 1 - Revisão Segurança LM (8h)) | POP.00110.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00111.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00112.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00115.EQTL | Inspeção em Equipamento de Proteção Individual e Coletiva
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00168.EQTL | Comunicação com o COI
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00284.EQTL | Execução de Serviço Emergencial Sob Condições Climáticas (Chuva sem Descarga Atmosférica)
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00454.EQTL | Utilização de cesto áereo
| ATIVIDADES COMERCIAIS | Módulo 8 - Religações, Cortes e Vistorias (8h) | POP.00291.EQTL | Realizar vistoria, ligação e/ou troca de padrão de clientes do Grupo B
| ATIVIDADES COMERCIAIS |  | POP.00245.EQTL | Execução do Corte em Unidade Consumidora do Grupo B
| ATIVIDADES COMERCIAIS |  | POP.01203.EQTL | Religação de Unidade Consumidora
| ATIVIDADES COMERCIAIS |  | POP.00228.EQTL | Corte Simbólico
| ATIVIDADES COMERCIAIS |  | POP.00233.EQTL | Suspender Fornecimento de Poder Público/Clientes Especiais
| ATIVIDADES COMERCIAIS |  | POP.00226.EQTL | Corte no Disjuntor (Gavião)
| ATIVIDADES COMERCIAIS |  | POP.00335.EQTL | Execução de desligamento a pedido do cliente do grupo B
TRILHA 4 - PLANTÃO / EMERGÊNCIA (STC) | SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE | Módulo 1 - Revisão Segurança LM (8h) | POP.00110.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00111.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00112.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00115.EQTL | Inspeção em Equipamento de Proteção Individual e Coletiva
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00168.EQTL | Comunicação com o COI
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00284.EQTL | Execução de Serviço Emergencial Sob Condições Climáticas (Chuva sem Descarga Atmosférica)
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00454.EQTL | Utilização de cesto áereo
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE | Módulo 2 - Equipamentos Especiais para uso em situações restritas (4h) | POP.00465.EQTL | Utilização de esporas
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00491.EQTL | Utilização de equipamento de guindar
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00745.EQTL | Utilização de tripé para escada
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00832.EQTL | Utilização de Escada Giratória
| MANEJO DE VEGETAÇÕES | Módulo 3 - Poda MT/BT (8h) | POP.00466.EQTL | Utilizar Motopoda, motosserra, motorroçadora e ferramentas
| MANEJO DE VEGETAÇÕES |  | POP.00516.EQTL | Supressão de vegetação, corte e poda de Árvores
| MANEJO DE VEGETAÇÕES |  | POP.00900.EQTL | Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado
| DESLIGAMENTOS DE REDE | Módulo 5 - Desligamentos MT/BT (4h) | POP.00202.EQTL | Realizar Desligamento emergencial em RD
| DESLIGAMENTOS DE REDE |  | POP.01077.EQTL | Realizar Solicitação de Intervenção Programada com Desligamento
| ATIVIDADES COMERCIAIS | Módulo 7 - Ligação Nova (8h) | POP.00291.EQTL | Realizar vistoria, ligação e/ou troca de padrão de clientes do Grupo B
| ATIVIDADES COMERCIAIS |  | POP.00292.EQTL | Vistoriar e Ligar Multiplas Unidades Consumidoras
| ATIVIDADES COMERCIAIS |  | POP.00298.EQTL | Realizar vistoria de Ligação Provisória
| ATIVIDADES COMERCIAIS |  | POP.00302.EQTL | Financiamento de Padrão
| ATIVIDADES COMERCIAIS |  | POP.00331.EQTL | Vistoriar e ligar clientes microgeradores
| ATIVIDADES COMERCIAIS |  | POP.00334.EQTL | Executar Baixa em Nota de Serviço de Microgeração
| ATIVIDADES COMERCIAIS | Módulo 8 - Religações, Cortes e Vistorias (8h) | POP.00233.EQTL | Suspender Fornecimento de Poder Público/Clientes Especiais
| ATIVIDADES COMERCIAIS |  | POP.00226.EQTL | Corte no Disjuntor (Gavião)
| ATIVIDADES COMERCIAIS |  | POP.00228.EQTL | Corte Simbólico
| ATIVIDADES COMERCIAIS |  | POP.00245.EQTL | Execução do Corte em Unidade Consumidora do Grupo B
| ATIVIDADES COMERCIAIS |  | POP.00291.EQTL | Realizar vistoria, ligação e/ou troca de padrão de clientes do Grupo B
| ATIVIDADES COMERCIAIS |  | POP.01203.EQTL | Religação com Reposição de Ramal
| ATIVIDADES COMERCIAIS |  | POP.00335.EQTL | Execução de desligamento a pedido do cliente do grupo B
| OPERAÇÕES DE REDE DE MÉDIA TENSÃO | Módulo 14 - Substituições, Instalações e Miscelâneas Técnicas em MT/BT (8h) | POP.01213.EQTL | Serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas na BT - 220/380V
| OPERAÇÕES DE REDE DE MÉDIA TENSÃO |  | POP.00808.EQTL | Instalação de Poste Telescópico em liga de Alumínio (Fabricante Leal Equipamentos de Proteção)
| OPERAÇÕES DE REDE DE MÉDIA TENSÃO | Módulo 15 - Operações em Religadores / Reguladores (4h) | POP.00559.EQTL | Abrir/Fechar Religador no SDMT
| OPERAÇÕES DE REDE DE MÉDIA TENSÃO |  | POP.00560.EQTL | Bloquear religamento em religador no SDMT
| OPERAÇÕES DE REDE DE MÉDIA TENSÃO |  | POP.00561.EQTL | Realizar bypass em religador no SDMT
| OPERAÇÕES DE REDE DE MÉDIA TENSÃO |  | POP.00563.EQTL | Realizar bypass em regulador de tensão no SDMT
| OPERAÇÕES DE REDE DE MÉDIA TENSÃO | Módulo 16 - Manutenção de rede desenergizada MT/BT (28h) | POP.00918.EQTL | Serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas nas classes de tensão 13,8 a 34,5 kV
| OPERAÇÕES DE REDE DE MÉDIA TENSÃO | Módulo 17 - Operações de Chaves MT (8h) | POP.00890.EQTL | Operação de Chaves Seccionadoras em Redes de Média Tensão
| OPERAÇÕES DE REDE DE MÉDIA TENSÃO | Módulo 19 - Ocorrências em Redes MT/BT (8h) | POP.00962.EQTL | Ocorrências em Redes de Baixa e Média Tensão
TRILHA 5 - LINHA MORTA (MANUTEÇÃO / OBRAS) | SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE | Módulo 1 - Revisão Segurança LM (8h) | POP.00110.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00111.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00112.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00115.EQTL | Inspeção em Equipamento de Proteção Individual e Coletiva
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00168.EQTL | Comunicação com o COI
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00284.EQTL | Execução de Serviço Emergencial Sob Condições Climáticas (Chuva sem Descarga Atmosférica)
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00454.EQTL | Utilização de cesto áereo
|  | Módulo 2 - Equipamentos Especiais para uso em situações restritas (4h) | POP.00465.EQTL | Utilização de esporas
|  |  | POP.00491.EQTL | Utilização de equipamento de guindar
|  |  | POP.00745.EQTL | Utilização de tripé para escada
|  |  | POP.00832.EQTL | Utilização de Escada Giratória
| MANEJO DE VEGETAÇÕES | Módulo 3 - Poda MT/BT (8h) | POP.00466.EQTL | Utilizar Motopoda, motosserra, motorroçadora e ferramentas
| MANEJO DE VEGETAÇÕES |  | POP.00516.EQTL | Supressão de vegetação, corte e poda de Árvores
| MANEJO DE VEGETAÇÕES |  | POP.00900.EQTL | Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado
| DESLIGAMENTOS DE REDE | Módulo 5 - Desligamentos MT/BT (4h) | POP.00202.EQTL | Realizar Desligamento emergencial em RD
| DESLIGAMENTOS DE REDE |  | POP.01077.EQTL | Realizar Solicitação de Intervenção Programada com Desligamento
| OPERAÇÕES DE REDE DE MÉDIA TENSÃO | Módulo 14 - Substituições, Instalações e Miscelâneas Técnicas em MT/BT (8h) | POP.01213.EQTL | Serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas na BT - 220/380V
| OPERAÇÕES DE REDE DE MÉDIA TENSÃO |  | POP.00808.EQTL | Instalação de Poste Telescópico em liga de Alumínio (Fabricante Leal Equipamentos de Proteção)
| OPERAÇÕES DE REDE DE MÉDIA TENSÃO | Módulo 15 - Operações em Religadores / Reguladores (4h) | POP.00559.EQTL | Abrir/Fechar Religador no SDMT
| OPERAÇÕES DE REDE DE MÉDIA TENSÃO |  | POP.00560.EQTL | Bloquear religamento em religador no SDMT
| OPERAÇÕES DE REDE DE MÉDIA TENSÃO |  | POP.00561.EQTL | Realizar bypass em religador no SDMT
| OPERAÇÕES DE REDE DE MÉDIA TENSÃO |  | POP.00563.EQTL | Realizar bypass em regulador de tensão no SDMT
| OPERAÇÕES DE REDE DE MÉDIA TENSÃO | Módulo 16 - Manutenção de rede desenergizada MT/BT (28h) | POP.00918.EQTL | Serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas nas classes de tensão 13,8 a 34,5 kV
| OPERAÇÕES DE REDE DE MÉDIA TENSÃO | Módulo 17 - Operações de Chaves MT (8h) | POP.00890.EQTL | Operação de Chaves Seccionadoras em Redes de Média Tensão
| OPERAÇÕES DE REDE DE MÉDIA TENSÃO | Módulo 19 - Ocorrências em Redes MT/BT (8h) | POP.00962.EQTL | Ocorrências em Redes de Baixa e Média Tensão
TRILHA 6 - LINHA VIVA (MANUTENÇÃO / OBRAS) | SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE | Módulo 1.1 - Revisão Segurança LV (8h) | POP.00110.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00112.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00115.EQTL | Inspeção em Equipamento de Proteção Individual e Coletiva
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00168.EQTL | Comunicação com o COI
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00284.EQTL | Execução de Serviço Emergencial Sob Condições Climáticas (Chuva sem Descarga Atmosférica)
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00454.EQTL | Utilização de cesto áereo
| MANEJO DE VEGETAÇÕES | Módulo 3 - Poda MT/BT (8h) | POP.00466.EQTL | Utilizar Motopoda, motosserra, motorroçadora e ferramentas
| MANEJO DE VEGETAÇÕES |  | POP.00516.EQTL | Supressão de vegetação, corte e poda de Árvores
| MANEJO DE VEGETAÇÕES |  | POP.00900.EQTL | Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado
| OPERAÇÕES DE REDE DE MÉDIA TENSÃO | Módulo 18 - Linha Viva MT (64h) | POP.00495.EQTL | Poda em Manutenção de Rede Energizada até 34,5 kV
| OPERAÇÕES DE REDE DE MÉDIA TENSÃO |  | POP.01139.EQTL | Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas
TRILHA 7 - PODA e FAIXA (BT/MT/AT) e SUBESTAÇÕES (MANUTENÇÃO) | SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE | Módulo 1 - Revisão Segurança LM (8h) | POP.00110.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00111.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00112.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00115.EQTL | Inspeção em Equipamento de Proteção Individual e Coletiva
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00168.EQTL | Comunicação com o COI
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00284.EQTL | Execução de Serviço Emergencial Sob Condições Climáticas (Chuva sem Descarga Atmosférica)
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00454.EQTL | Utilização de cesto áereo
| MANEJO DE VEGETAÇÕES | Módulo 3 - Poda MT/BT (8h) | POP.00466.EQTL | Utilizar Motopoda, motosserra, motorroçadora e ferramentas
| MANEJO DE VEGETAÇÕES |  | POP.00516.EQTL | Supressão de vegetação, corte e poda de Árvores
| MANEJO DE VEGETAÇÕES |  | POP.00900.EQTL | Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado
| MANEJO DE VEGETAÇÕES | Módulo 4 - Poda e Faixa (MT/AT) e SE (8 h) | POP.00511.EQTL | Executar Capina Manual e/ou Química em Subestações
| MANEJO DE VEGETAÇÕES |  | POP.00899.EQTL | Realizar Limpeza de Faixa Mecanizada e Semimecanizada
TRILHA 8 - OBRAS - CONSTRUÇÃO DE REDE (MANUTENÇÃO / OBRAS) | SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE | Módulo 1 - Revisão Segurança LM (8h) | POP.00110.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00111.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00112.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00115.EQTL | Inspeção em Equipamento de Proteção Individual e Coletiva
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00168.EQTL | Comunicação com o COI
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00284.EQTL | Execução de Serviço Emergencial Sob Condições Climáticas (Chuva sem Descarga Atmosférica)
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00454.EQTL | Utilização de cesto áereo
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE | Módulo 2 - Equipamentos Especiais para uso em situações restritas (4h) | POP.00465.EQTL | Utilização de esporas
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00491.EQTL | Utilização de equipamento de guindar
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00745.EQTL | Utilização de tripé para escada
| SEGURANÇA EM OPERAÇÕES NA REDE |  | POP.00832.EQTL | Utilização de Escada Giratória
| MANEJO DE VEGETAÇÕES | Módulo 3 - Poda MT/BT (8h) | POP.00466.EQTL | Utilizar Motopoda, motosserra, motorroçadora e ferramentas
| MANEJO DE VEGETAÇÕES |  | POP.00516.EQTL | Supressão de vegetação, corte e poda de Árvores
| MANEJO DE VEGETAÇÕES |  | POP.00900.EQTL | Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado
| DESLIGAMENTOS DE REDE | Módulo 5 - Desligamentos MT/BT (4h) | POP.00202.EQTL | Realizar Desligamento emergencial em RD
| DESLIGAMENTOS DE REDE |  | POP.01077.EQTL | Realizar Solicitação de Intervenção Programada com Desligamento
| ATIVIDADES COMERCIAIS | Módulo 7 - Ligação Nova (8h) | POP.00291.EQTL | Realizar vistoria, ligação e/ou troca de padrão de clientes do Grupo B
| ATIVIDADES COMERCIAIS |  | POP.00292.EQTL | Vistoriar e Ligar Multiplas Unidades Consumidoras
| ATIVIDADES COMERCIAIS |  | POP.00298.EQTL | Realizar vistoria de Ligação Provisória
| ATIVIDADES COMERCIAIS |  | POP.00302.EQTL | Financiamento de Padrão
| ATIVIDADES COMERCIAIS |  | POP.00331.EQTL | Vistoriar e ligar clientes microgeradores
| ATIVIDADES COMERCIAIS |  | POP.00334.EQTL | Executar Baixa em Nota de Serviço de Microgeração
| CONSTRUÇÃO DE REDES DE MÉDIA TENSÃO | Módulo 13- Construção de Redes (48h) | POP.01067.EQTL | Construção de Redes Aéreas de Média e Baixa Tensão
TRILHA 9 - LEITURA (GARANTIA DA RECEITA) |  | Módulo 10 - Leitura de UC (8h) | POP.00258.EQTL | Realizar leituras e entrega de contas do GB
|  |  | POP.00321.EQTL | Realizar leituras de clientes do GA
|  |  | POP.00228.EQTL | Corte Simbólico
|  |  | POP.00675.EQTL | Execução de Leitura
TRILHA 10 - GRUPO A (STC) |  | Módulo 1 - Revisão Segurança LM (8h) | POP.00110.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança
|  |  | POP.00111.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD
|  |  | POP.00112.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico
|  |  | POP.00115.EQTL | Inspeção em Equipamento de Proteção Individual e Coletiva
|  |  | POP.00168.EQTL | Comunicação com o COI
|  |  | POP.00284.EQTL | Execução de Serviço Emergencial Sob Condições Climáticas (Chuva sem Descarga Atmosférica)
|  |  | POP.00454.EQTL | Utilização de cesto áereo
|  | Módulo 11 - Análises do Grupo A (16h) | POP.00401.EQTL | Análise de Conexão de Minigeração
|  |  | POP.00323.EQTL | Vistoria e Comissionamento de Minigeração Distribuída
|  |  | POP.00322.EQTL | Executar Baixa em Nota de Serviço de Minigeração
|  |  | POP.00369.EQTL | Inspecionar as obras particulares
|  |  | POP.00297.EQTL | Instalação do sistema de medição e cadastro comercial
|  |  | POP.00317.EQTL | Controlar e distribuir lacres de segurança
|  |  | POP.00292.EQTL | Vistoriar e Ligar Multiplas Unidades Consumidoras
|  |  | POP.00327.EQTL | Vistoria e Comissionamento de Clientes para Migração ao Ambiente de Contratação Livre
|  |  | POP.00233.EQTL | Suspender Fornecimento Poder Público/Clientes Especiais
TRILHA 11 - PERDAS E RECUPERAÇÃO GRUPO B (STC) |  | Módulo 1 - Revisão Segurança LM (8h) | POP.00110.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança
|  |  | POP.00111.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD
|  |  | POP.00112.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico
|  |  | POP.00115.EQTL | Inspeção em Equipamento de Proteção Individual e Coletiva
|  |  | POP.00168.EQTL | Comunicação com o COI
|  |  | POP.00284.EQTL | Execução de Serviço Emergencial Sob Condições Climáticas (Chuva sem Descarga Atmosférica)
|  |  | POP.00454.EQTL | Utilização de cesto áereo
|  | Módulo 9 - Recuperação de Energia (16h) | POP.00287.EQTL | Troca e Instalação de Medição Modalidade Amostral e Permanente
|  |  | POP.00296.EQTL | Inspeção em Unidades do Grupo A e B Indireto
|  |  | POP.00293.EQTL | Inspecionar UC Grupo B
|  |  | POP.00298.EQTL | Realizar Vistoria e Conexão de Ligação Provisória do Grupo B
|  |  | POP.01063.EQTL | Substituição de Medidores em Medição Direta
|  |  | POP.01202.EQTL | Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)
|  |  | POP.00227.EQTL | Realizar Cobrança de Consumo não Registrado
TRILHA 12 OBRAS SMC (MANUTENÇÃO / OBRAS) |  | Módulo 1 - Revisão Segurança LM (8h)) | POP.00110.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança
|  |  | POP.00111.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD
|  |  | POP.00112.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico
|  |  | POP.00115.EQTL | Inspeção em Equipamento de Proteção Individual e Coletiva
|  |  | POP.00168.EQTL | Comunicação com o COI
|  |  | POP.00284.EQTL | Execução de Serviço Emergencial Sob Condições Climáticas (Chuva sem Descarga Atmosférica)
|  |  | POP.00454.EQTL | Utilização de cesto áereo
|  | Módulo 2 - Equipamentos Especiais para uso em situações restritas (4h) | POP.00465.EQTL | Utilização de esporas
|  |  | POP.00832.EQTL | Utilização de Escada Giratória
|  |  | POP.00491.EQTL | Utilização de equipamento de guindar
|  |  | POP.00745.EQTL | Utilização de tripé para escada
|  | Módulo 5 - Desligamentos MT/BT (4h) | POP.00202.EQTL | Realizar Desligamento emergencial em RD
|  |  | POP.01077.EQTL | Realizar Solicitação de Intervenção Programada com Desligamento
|  | Módulo 12 - Obras e SMC (20h) | POP.00311.EQTL | Comissionamento de obra do SMC
|  |  | POP.00300.EQTL | Certificação do SMC Instalado
|  |  | POP.01202.EQTL | Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)
|  | Módulo 15 - Operações em Religadores/Reguladores (4h) | POP.00559.EQTL | Abrir/Fechar Religador no SDMT
|  |  | POP.00560.EQTL | Bloquear religamento em religador no SDMT
|  |  | POP.00561.EQTL | Realizar bypass em religador no SDMT
|  |  | POP.00563.EQTL | Realizar bypass em regulador de tensão no SDMT
|  | Módulo 17 - Operações de Chaves MT (8h) | POP.00890.EQTL | Operação de Chaves Seccionadoras em Redes de Média Tensão
TRILHA 13 EQUIPAMENTOS |  | Módulo 1 - Revisão Segurança LM (8h) | POP.00110.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança
|  |  | POP.00111.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD
|  |  | POP.00112.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico
|  |  | POP.00115.EQTL | Inspeção em Equipamento de Proteção Individual e Coletiva
|  |  | POP.00168.EQTL | Comunicação com o COI
|  |  | POP.00284.EQTL | Execução de Serviço Emergencial Sob Condições Climáticas (Chuva sem Descarga Atmosférica)
|  |  | POP.00454.EQTL | Utilização de cesto áereo
|  | Módulo 5 - Desligamentos MT/BT (4h) | POP.00202.EQTL | Realizar Desligamento emergencial em RD
|  |  | POP.01077.EQTL | Realizar Solicitação de Intervenção Programada com Desligamento
|  | Módulo 15 - Operações em Religadores / Reguladores (4h) | POP.00559.EQTL | Abrir/Fechar Religador no SDMT
|  |  | POP.00560.EQTL | Bloquear religamento em religador no SDMT
|  |  | POP.00561.EQTL | Realizar bypass em religador no SDMT
|  |  | POP.00563.EQTL | Realizar bypass em regulador de tensão no SDMT
|  | Módulo 17 - Operações de Chaves MT (8h) | POP.00890.EQTL | Operação de Chaves Seccionadoras em Redes de Média Tensão
|  | Módulo 19 - Ocorrências em Redes de BT/MT (8h) | POP.00962.EQTL | Ocorrências em Redes de Baixa e Média Tensão
TRILHA 14 - QUALIDADE |  | Módulo 1 - Revisão Segurança LM (8h) | POP.00110.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança
|  |  | POP.00111.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD
|  |  | POP.00112.EQTL | Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico
|  |  | POP.00115.EQTL | Inspeção em Equipamento de Proteção Individual e Coletiva
|  |  | POP.00168.EQTL | Comunicação com o COI
|  |  | POP.00284.EQTL | Execução de Serviço Emergencial Sob Condições Climáticas (Chuva sem Descarga Atmosférica)
|  |  | POP.00454.EQTL | Utilização de cesto áereo
|  | Módulo 20 - Qualidade da Energia no Fornecimento (16h) | POP.00287.EQTL | Troca e Instalação de Medição Modalidade Amostral e Permanente

## 4- POPs Cancelados
Procedimentos Novos - Unificados | Procedimentos a serem Cancelados
POP.00890.EQTL - Operação de Chaves Seccionadoras em Redes de Média Tensão | POP.00288.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT sem dispositivo de abertura com carga
POP.00304.EQTL - Abrir/fechar chave no SDMT usando dispositivo de abertura com carga
POP.00306.EQTL - Abrir/Fechar chave fusível de três estágio (religadora) no SDMT sem dispositivo de abertura com carga
POP.00307.EQTL - Abrir/Fechar chave fusível de três estágio (religadora) no SDMT usando dispositivo de abertura com carga
POP.00566.EQTL - Abrir/Fechar de Grampo de Linha Viva
POP.00562.EQTL - Abrir/Fechar Chave seccionadora sob carga, monopolar SDMT
POP.00918.EQTL - Serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas nas classes de tensão 13,8 a 34,5 kV | POP.00471.EQTL - Emenda reparo de condutor primário em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV
POP.00477.EQTL - Emenda de condutor no meio do vão da rede em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV
POP.00479.EQTL - Manutenção de chave faca unipolar e chave fusível em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV
POP.00433.EQTL - Retencionamento de condutor em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV
POP.00438.EQTL - Substituição de amarração de condutor em circuito primário em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV
POP.00432.EQTL - Substituição de chave fusível em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV
POP.00482.EQTL - Substituição de chave seccionadora em linha em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV
POP.00464.EQTL - Substituição de cruzeta em estrutura N1 em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV
POP.00498.EQTL - Substituição de cruzeta em estrutura N2 em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV
POP.00467.EQTL - Substituição de cruzeta em estrutura N3 em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV
POP.00490.EQTL - Substituição de cruzeta em estrutura N4 em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV
POP.00485.EQTL - Substituição de elemento de banco de capacitor fixo em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV
POP.00439.EQTL - Substituição de isolador de disco/bastão polimérico em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV
POP.00483.EQTL - Substituição de isolador de pino/pedestal em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV
POP.00474.EQTL - Substituição de para-raios em primeiro ou segundo nível de cruzeta e em transformadores em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV
POP.0435.EQTL - Substituição de poste com auxílio de guindauto em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV
POP.00487.EQTL - Substituição de poste sem auxílio de guindauto em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV
POP.00488.EQTL - Substituição de regulador de tensão em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV
POP.00497.EQTL - Substituição de religador seccionador em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV
POP.00478.EQTL - Substituição de transformador com o auxílio de guindauto em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV
POP.00475.EQTL - Substituição de transformador sem auxílio de munck guindauto em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV
POP.00899.EQTL - Realizar Limpeza de Faixa Mecanizada e Semimecanizada | POP.00469.EQTL - Realizar Limpeza de Faixa Manual
POP.00470.EQTL - Limpeza de Faixa Mecanizada
POP.00900.EQTL - Realizar poda de árvores a distância em circuito desenergizado | POP.00453.EQTL - Realizar poda em Manutenção de Rede Desenergizada até 34,5 kV
POP.00468.EQTL - Realizar podas próximo à rede Energizada
NP.00289.EQTL | POP.00509.EQTL - Planejar inspeções de Aceiro e Limpeza de Faixa
POP.00510.EQTL - Medir e monitorar serviços executados de limpeza de faixa
POP.00494.EQTL - Planejar execução para Limpeza de faixa de Servidão
NP.00165.EQTL - Planejar Aceiro e Limpeza de Faixa
POP.00962.EQTL - Ocorrências em Redes de Baixa e Média Tensão | POP.00700.EQTL - Defeito em conexão de instalação RD
POP.00701.EQTL - Ocorrência em Ramal de serviço Partido
POP.00702.EQTL - Elo fusível em chave religadora de ramal
POP.00703.EQTL - Instalação de jumper provisório de rede de distribuição
POP.00704.EQTL - Endereço não localizado
POP.00705.EQTL - Suspensão de Energia
POP.00706.EQTL - Ocorrência em Linha ou Rede Particular
POP.00707.EQTL - Ocorrências envolvendo Telecom/TV a cabo
POP.00708.EQTL - Ocorrência na Mufla de Média Tensão (entrada de cabine)
POP.00709.EQTL - Ocorrências em Para-raio
POP.00710.EQTL - Ocorrências em Objeto Estranho na Rede
POP.00711.EQTL - Ocorrências com Cruzeta Danificada na RD
POP.00712.EQTL - Ocorrências com Árvores na RD
POP.00713.EQTL - Ocorrências em Isoladores
POP.00714.EQTL - Ocorrências em Chave Fusível
POP.00715.EQTL - Ocorrências em Chave Faca
POP.00716.EQTL - Ocorrências em Padrão de Energia
POP.00717.EQTL - Ocorrências em Conexões BT e MT
POP.00718.EQTL - Ocorrências em Condutores
POP.00719.EQTL - Ocorrências em Transformadores
POP.00720.EQTL - Ocorrências em Disjuntores de Média Tensão
POP.00721.EQTL - Ocorrências em Disjuntores de Baixa Tensão
POP.00722.EQTL - Ocorrências em Postes
POP.00723.EQTL - Ocorrências em Medidores
POP.01067.EQTL - Construção de redes aéreas de média e baixa tensão desenergizadas | POP.00386.EQTL - Realizar Medição de Resistencia de Aterramento de solo
POP.00354.EQTL - Implantação de poste de fibra
POP.00345.EQTL - Implantação de Poste utilizando Guindauto
POP.00355.EQTL - Instalação de banco capacitor
POP.00350.EQTL - Instalação de chave seccionadorora By-pass ou faca
POP.00347.EQTL - Instalação de chave fusível
POP.00346.EQTL - Instalação de cruzeta e isoladores
POP.00348.EQTL - Instalação de escoramento de postes
POP.00349.EQTL - Instalação de Estai para poste
POP.00357.EQTL - Instalação de Jamper em cruzamento área primário e secundário (flay-tap)
POP.00353.EQTL - Instalação de religador
POP.00351.EQTL - Instalação de Transformador em poste para divisão de circuito
POP.00358.EQTL - Instalação de transformador
POP.00356.EQTL - Interligação de obras com implantação ou substituição de poste
POP.00352.EQTL - Interligação de obras de MT e BT
POP.00359.EQTL - Nivelamento de cabos
POP.00360.EQTL - Seccionamento e aterramento de cercas
POP.01139.EQTL - Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas | POP.00455.EQTL - Substituição de banco de capacitor em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00424.EQTL - Instalar chave faca unipolar em estrutura de encabeçamento N4 em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00413.EQTL - Instalação de conector estribo em Rede Compacta em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00416.EQTL - Isolar trecho em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00456.EQTL - Substituição de religador de linha em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00457.EQTL - Substituição de seccionalizador automático em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00418.EQTL - Instalar e retirar By-pass provisório para chave fusível de transformador em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00426.EQTL - Instalar e retirar by-pass em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00442.EQTL - Instalar e retirar by-pass de rede compacta com rede compacta em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00443.EQTL - Instalar e retirar by-pass em rede compacta com rede nua em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00427.EQTL - Instalar e retirar cobertura isolante em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00425.EQTL - Substituição de alça pre-formada em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00428.EQTL - Substituição de cadeia de Isoladores em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00429.EQTL - Substituição de chave fusível em estrutura com transformador tipo TR em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00430.EQTL - Substituição de chave fusível em estrutura de derivação em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00458.EQTL - Substituição de conexões em cruzamento aéreo (flay tap) em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00415.EQTL - Substituição de conexões em estruturas de encabeçamento em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00431.EQTL - Substituição de Cruzeta em estrutura N1 em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00434.EQTL - Substituição de Cruzeta em estrutura N3 em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00476.EQTL - Substituição de Cruzeta em estrutura N4 em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00472.EQTL - Substituição de Cruzeta em estrutura N2 em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00417.EQTL - Substituição de espaçador losangular em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00419.EQTL - Substituição de espaçador losangular em estrutura CE1 – Com Anti-balanço em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00441.EQTL - Substituição de isolador ou grampo de ancoragem em estrutura CEJ3 sem pára-raios em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00444.EQTL - Substituição de isolador C ou grampo de ancoragem estrutura CE4 em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00459.EQTL - Substituição de isolador de ancoragem ou suspensão em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00460.EQTL - Substituição de isolador polimérico ou pilar em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00445.EQTL - Substituição de isolador de pino e/ou pino para isolador em estrutura CE2 em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00448.EQTL - Substituição de isoladores em estrutura B1T em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00449.EQTL - Substituição de isoladores em estrutura M1T em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00450.EQTL - Substituição de para-raio em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00446.EQTL - Substituição de poste em estrutura N4 ou B4, com conjunto de suspensão em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00447.EQTL - Substituição de poste em estrutura tangente ou pequeno ângulo em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00420.EQTL - Manutenção de chave faca unipolar em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00451.EQTL - Substituir pára-raios em estrutura CE3 em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00452.EQTL - Modificar Estrutura N1 para N4 ou B1 para B4 em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00461.EQTL - Lançamento de Condutores em Cruzamento Aéreo em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00463.EQTL - Transformação de estrutura CE1 para CEAH-TR em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00421.EQTL - Transformação de estrutura tangente N1 ou B1 para N4 ou B4 com chave faca em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00422.EQTL - Instalação de chave faca em cruzeta secundária em estruturas tipo N4 ou B4 em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00423.EQTL - Substituição de chave faca unipolar em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00693.EQTL - Instalação de Espaçador em rede de Baixa Tensão energizada com auxílio de vara de manobra
POP.00694.EQTL - Instalação de Espaçador em rede nua de Média Tensão Energizada
POP.00692.EQTL - Instalação de espaçadores em rede de Baixa Tensão energizada com auxílio de Cesto Aéreo ou Escada Giratória
POP.01066.EQTL - Inspeção termográfica em rede de distribuição de média tensão 13,8 kV a 34,5 kV | POP.00386.EQTL- Realizar Medição de Resistencia de Aterramento de solo
POP.00354.EQTL- Implantação de poste de fibra
POP.00345.EQTL- Implantação de Poste utilizando Guindauto
POP.00355.EQTL- Instalação de banco capacitor
POP.00350.EQTL- Instalação de chave seccionadorora By-pass ou faca
POP.00347.EQTL- Instalação de chave fusível
POP.00346.EQTL- Instalação de cruzeta e isoladores
POP.00348.EQTL- Instalação de escoramento de postes
POP.00349.EQTL- Instalação de Estai para poste
POP.00357.EQTL- Instalação de Jamper em cruzamento área primário e secundário (flay-tap)
POP.00353.EQTL- Instalação de religador
POP.00351.EQTL- Instalação de Transformador em poste para divisão de circuito
POP.00358.EQTL- Instalação de transformador
POP.00356.EQTL- Interligação de obras com implantação ou substituição de poste
POP.00352.EQTL- Interligação de obras de MT e BT
POP.00359.EQTL- Nivelamento de cabos
POP.00360.EQTL- Seccionamento e aterramento de cercas
POP.01146.EQTL - Determinação da Rigidez Dielétrica de Óleos Minerais Isolantes | POP.00455.EQTL- Substituição de banco de capacitor em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00424.EQTL- Instalar chave faca unipolar em estrutura de encabeçamento N4 em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00413.EQTL- Instalação de conector estribo em Rede Compacta em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00416.EQTL- Isolar trecho em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00456.EQTL- Substituição de religador de linha em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00457.EQTL- Substituição de seccionalizador automático em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00418.EQTL- Instalar e retirar By-pass provisório para chave fusível de transformador em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00426.EQTL- Instalar e retirar by-pass em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00442.EQTL- Instalar e retirar by-pass de rede compacta com rede compacta em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00443.EQTL- Instalar e retirar by-pass em rede compacta com rede nua em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00427.EQTL- Instalar e retirar cobertura isolante em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00425.EQTL- Substituição de alça pre-formada em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00428.EQTL- Substituição de cadeia de Isoladores em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00429.EQTL- Substituição de chave fusível em estrutura com transformador tipo TR em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00430.EQTL- Substituição de chave fusível em estrutura de derivação em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00458.EQTL- Substituição de conexões em cruzamento aéreo (flay tap) em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00415.EQTL- Substituição de conexões em estruturas de encabeçamento em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00431.EQTL- Substituição de Cruzeta em estrutura N1 em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00434.EQTL- Substituição de Cruzeta em estrutura N3 em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00476.EQTL- Substituição de Cruzeta em estrutura N4 em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00472.EQTL- Substituição de Cruzeta em estrutura N2 em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00417.EQTL- Substituição de espaçador losangular em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00419.EQTL- Substituição de espaçador losangular em estrutura CE1 – Com Anti-balanço em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00441.EQTL- Substituição de isolador ou grampo de ancoragem em estrutura CEJ3 sem pára-raios em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00444.EQTL- Substituição de isolador C ou grampo de ancoragem estrutura CE4 em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00459.EQTL- Substituição de isolador de ancoragem ou suspensão em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00460.EQTL- Substituição de isolador polimérico ou pilar em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00445.EQTL- Substituição de isolador de pino e/ou pino para isolador em estrutura CE2 em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00448.EQTL- Substituição de isoladores em estrutura B1T em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00449.EQTL- Substituição de isoladores em estrutura M1T em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00450.EQTL- Substituição de para-raio em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00446.EQTL- Substituição de poste em estrutura N4 ou B4, com conjunto de suspensão em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00447.EQTL- Substituição de poste em estrutura tangente ou pequeno ângulo em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00420.EQTL- Manutenção de chave faca unipolar em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00451.EQTL- Substituir pára-raios em estrutura CE3 em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00452.EQTL- Modificar Estrutura N1 para N4 ou B1 para B4 em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00461.EQTL- Lançamento de Condutores em Cruzamento Aéreo em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00463.EQTL- Transformação de estrutura CE1 para CEAH-TR em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00421.EQTL- Transformação de estrutura tangente N1 ou B1 para N4 ou B4 com chave faca em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00422.EQTL- Instalação de chave faca em cruzeta secundária em estruturas tipo N4 ou B4 em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00423.EQTL- Substituição de chave faca unipolar em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
POP.00693.EQTL- Instalação de Espaçador em rede de Baixa Tensão energizada com auxílio de vara de manobra
POP.00694.EQTL- Instalação de Espaçador em rede nua de Média Tensão Energizada
POP.00692.EQTL- Instalação de espaçadores em rede de Baixa Tensão energizada com auxílio de Cesto Aéreo ou Escada Giratória
POP.01173.EQTL - Manobras em Subestações de Distribuição de Alta Tensão | POP.00499.EQTL- Abrir/Fechar chave seccionadora tripolar em subestações
POP.00500.EQTL- Abrir/Fechar disjuntor em subestação
POP.00501.EQTL- Bloquear/Desbloquear religamento em disjuntor de subestações
POP.00502.EQTL- Realizar transferência de barra em subestações
POP.00503.EQTL- Realizar bypass em religador/disjuntor de subestação
POP.00504.EQTL- Abrir/Fechar religador em subestação
POP.00505.EQTL- Bloquear religamento em religador de subestação
POP.00506.EQTL- Bloquear relé de neutro em religador de subestação
POP.01202.EQTL - Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada - SMC | POP.00308.EQTL- Lançamento de rede do lado oposto
POP.00303.EQTL- Configuração e instalação de Concentradores primários e Secundários
POP.00314.EQTL- Entrega de UC em rede multiplexada
POP.00320.EQTL- Retirada de cabos das teles
POP.00318.EQTL- Lançamento de rede com travessia de linha energizada
POP.00312.EQTL- Execução de barramento energizado
POP.00315.EQTL- Execução de blindagem de transformador
POP.00316.EQTL- Energização de transformador blindado
POP.00319.EQTL- Energização de cabo guarda
POP.01203.EQTL - Religação de Unidade Consumidora | POP.00332.EQTL- Religação com Reposição de Ramal
POP.00324.EQTL- Religação no Medidor ou Disjuntor
POP.00325.EQTL- Religação no Poste
POP.01217.EQTL - Operações de chaves seccionadoras em redes de distribuição subterrânea de até 34,5kV | POP.00780.EQTL- Realizar manobra em chave isolada a óleo em rede de distribuição subterrânea até 34,5kV
POP.00781.EQTL- Realizar manobra em chave seccionadora isolada a gás SF6 em rede de distribuição subterrânea até 34,5kV
POP.00782.EQTL- Manobra de Protetor de Rede (network protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5kV
POP.01213.EQTL - Serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas - BT 220/380V | POP.00489.EQTL- Substituição de isolador roldana em encabeçamento em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV
POP.00473.EQTL- Substituição de isolador roldana em tangente em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV
POP.00496.EQTL- Emenda reparo de condutor secundário em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV
POP.00480.EQTL- Substituição de amarração de condutor em circuito secundário em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV
POP.00484.EQTL- Substituição de armação secundária em encabeçamento fim de linha em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV
POP.00481.EQTL- Substituição de armação secundária em tangente em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV
POP.00436.EQTL- Substituição de rede de baixa tensão convencional para cabo multiplexado em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV
POP.00440.EQTL- Troca de porta fusível ou elo usando a ferramenta BY PASS em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV
POP.01069.EQTL- Instalação de espaçador em rede de Média Tensão energizada com vara de manobra
POP.01070.EQTL- Instalação de Espaçadores de MT em rede energizada com uso de alicate isolado em caminhão SKY